Intervju s korisnikom
Ante Gulin
Nikica Perić
Luka Peti
Katarina Silov-Tepić
Ivan Stepić

---
U razgovoru s korisnikom saznali smo:
Slijepce možemo podijeliti u nekoliko kategorija:
  - Prema samostalnosti i aktivnosti: Visoko, srednje i nisko samostalni/aktivni
  - Prema vremenu gubljenja vida: Rođeni slijepi, izgubili vid u mladosti ili starosti
Većina korisnika koristi štap, a tek poneki psa vodiča
Sonar za slijepe
27.3.2019.

---
U razgovoru s korisnikom saznali smo:
Neke od mana štapa:
  - Otkriva prepreke samo u visini nogu
  - Relativno je kratak te efikasnost opada pri većoj brzini kretanja
  - Zauzima ruku
Mane psa vodiča su visoka cijena, te dodatna odgovornost i obaveze

---
Zahtjevi korisnika:
Uređaj koji će detektirati prepreke raznih oblika i veličina na bilo kojoj visini
Mogućnost mijenjanja smjera detekcije
Mogućnost mijenjanja dometa detekcije
Mogućnost mijenjanja načina signaliziranja prepreke između zvučnog signala i vibracija
Krajnji cilj: zamjena za štap te oslobađanje ruke

---
Slijedeći korak:
Potrebno je proučiti:
  - Razna već postojeća rješenja te se upoznati s njihovim prednostima, manama i načinima izrade
  - Vrste potencijalnih senzora, konkretno ultrazvučne sonare i mikrovalne radare
    - U slučaju ultrazvučnih sonara također se upoznati s utjecajem ultrazvuka na pse
Osmisliti idejno rješenje

---
Zaključak
Iz razgovora s korisnikom upoznali smo se s njihovim načinom života, problemima s kojima se susreću te njihovim zahtjevima
Slijedeći zadatak tima je proučiti već postojeća rješenja te razne potencijalne senzore